12/24V RELEKORT

ART.NR 2220B3

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24V dc.

STRØMTREKK:

AKTIV: 12V: 15 mA, 24V: 17 mA

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H  65 X 65 X 25mm.

12/24V RELEKORT

ART.NR 2220B4

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24V dc.

STRØMTREKK:

AKTIV: 12V: 15 mA, 24V: 17 mA

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

PCB MÅL: 42 X 30 MM

KORTET LEVERES MED FIRE SELVKLEBENDE KLIPS.

19.7.2000 /F2220B3B4