POLVENDINGSRELE.

ART.NR 2224

DRIVSPENNING: KORTET LEVERES I TRE UTGAVER: 5 , 12 ELLER 24 VDC.

STRØMTREKK PÅ HVERT RELE:

5V: 33 mA

12V: 17 mA

24V: 13 mA

MAKSIMUM BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL:  L B H  65 X 65 X 25 mm.

DET ER FELLES PLUSS TIL SPOLENE, OG MINUS (0V) SOM TRIG. PÅ HVERT AV RELEENE.

14.5.2011 / F2224

---------------------------------------------------------------------------------------------------